## PANNEAUX VORTEX
PANNEAUX VORTEX
Liste # VOR 1-19
Catégorie de produit - 769
6 juin 2019
|  |  | Escompte (%) | 0
|  |  | Multiplicateur | 1
# pièce CB | description | qtys | $ liste | $ nets
769070001 | 1 ZONE MODULE 70000 avec POMPE (TMM70-I) | 1 | 1314 | 1314
769070002 | 2 ZONE MODULE 70000 avec POMPE (TMM70II) | 1 | 2087 | 2087
769070003 | 3 ZONE MODULE 70000 avec POMPE (TMM70III) | 1 | 2544 | 2544
769070004 | 4 ZONE MODULE 70000 avec POMPE (TMM70IV) | 1 | 4201 | 4201
769070005 | 5 ZONE MODULE 70000 avec POMPE (TMM70V) | 1 | 4702 | 4702
769050X001 | 1 ZONE avec ÉCHANGEUR DE CHALEUR (TMMX50-I) | 1 | 2701 | 2701
769070X001 | 1 ZONE avec ÉCH. DE CHALEUR et MINUTERIE (TMMX70-I-CT ) | 1 | 3029 | 3029
769070X02 | 2 ZONE avec ÉCH. DE CHALEUR et MINUTERIE (TMMX70-II-CT) | 1 | 3630 | 3630
769070X03 | 3 ZONE avec ÉCH. DE CHALEUR et MINUTERIE (TMMX70-III-CT ) | 1 | 5114 | 5114
76823520ASS | ASSEMBLAGE DE SERPENTIN et CIRCULATEUR (UC20203ASS ) | 1 | 1599 | 1599
76823518ASS | ASSEMBLAGE DE SERPENTIN et CIRCULATEUR (UC18203ASS ) | 1 | 1958 | 1958
76909075ASS | ASS. DE SOUFLEUR CP75 C/W3/4HP;CAP;40VA (XBL-EP80) | 1 | 2089 | 2089
769092030EC | 800 CFM GESTION D'AIR 30K/140F C/W ECM (EP30-EC) | 1 | 2742 | 2742
769092060EC | 1200 CFM GESTION D'AIR 63K/140F W/ECM (EP63-EC) | 1 | 3614 | 3614
769092065EC | 1400 CFM GESTION D'AIR 70K/140F W/ECM (EP70-EC) | 1 | 3656 | 3656
769092075EC | 1900 CFM GESTION D'AIR 80K/140F W/ECM (EP63-EC) | 1 | 3862 | 3862
769092100EC | 2000 CFM GESTION D'AIR 106K/140F W/ECM (EP100-EC) | 1 | 6060 | 6060
7690MU800C | 800 CFM GESTION D'AIR RENOUVELLÉ (MUA800-KI6 ) | 1 | 3635 | 3635
7690MU1400 | 1400 CFM GESTION D'AIR RENOUVELLÉ (MUA-1400-K16 ) | 1 | 4750 | 4750
76823512163 | 12 x 16 SERPENTIN D'EAU CHAUDE (UC12163) | 1 | 685 | 685
76823518203 | 18 x 20 SERPENTIN D'EAU CHAUDE (UC18203) | 1 | 1523 | 1523
769090006 | CARTOUCHE DE POMPE POUR UP15-42 (506173) | 1 | 324 | 324
769090014 | CONTRÔLE DE RELAIS POUR 3/4 HP MAX (XELK114) | 1 | 583 | 583
769090020 | 24VAC RELAI DPDT (XELR024DPDT) | 1 | 39 | 39
769090025 | 24V MINUTERIE DE CYCLE à UNE TIGE (XELR01TIMER) | 1 | 227 | 227
769090040 | 22 X 22 FILTRE EN ACORDÉON (PF2222) | 1 | 492 | 492
769915001 | 3/4 POMPE GRUNDFOS W/VALVE DE RET. (GUPS15-58RU) | 1 | 421 | 421
769920101 | VALVE DE MÉLANGE SPARCO (SAM101R-US) | 1 | 544 | 544
7690900063 | TRANSFORMEUR TMM (XELT003) | 1 | 52 | 52
769092M63EC | 1/3 HP EC MOTEUR FOR EP63-EC (XECM03E) | 1 | 1231 | 1231
769092M75EC | 3/4 HP EC MOTEUR FOR EP75-EC (XECM06E) | 1 | 1503 | 1503
769092M99C | CHOKE 3/4 (XECM 99) | 1 | 298 | 298
768012050 | INTERUPTEUR DE PORTE (XELD002) | 1 | 26 | 26
769090006H | SONDE À AIR (XELK721) | 1 | 26 | 26
769090031 | FILE D'ALIMENTATION DE 8 pieds (XEL003) | 1 | 32 | 32
769090003 | 1/3 HP EC SUPPORT DE MOTEUR (XELM203) | 1 | 39 | 39
769090004 | 3/4 HP EC SUPPORT DE MOTEUR (XELM206) | 1 | 130 | 130
769090036 | UN HARNET DE FILE POUR EC MOTEUR 24VAC 10 FILES (XELH610) | 1 | 58 | 58
768542005 | ROUE DE SOUFLEUR (FOR EP80) (XBL-F-128T) | 1 | 233 | 233
769090008 | RELAI CONTROL POUR 1/2 HP MAX (XELK104) | 1 | 453 | 453
769090030 | 3/4 HP PSC MOTEUR (XELM006) | 1 | 486 | 486
76909060T | 1/3 HP ASS. DE SOUFLEUR avec RELAI et TRANSFO (XBL-TP60) | 1 | 1166 | 1166
769090060EC | 1/3 HP ASS. DE SOUFLEUR avec RELAI et TRANSFO (XBL-EP63-EC ) | 1 | 1995 | 1995
769089001 | PANNEAU DE RELAIS TMM avec TT (EM01 ) | 1 | P.O.A. | P.O.A.
NOUVEAUX PRIX